## 疫苗
《2017年山东省省级政府采购进口产品目录》拟增加品目
分类 | 名称
A12疫苗 | 脊髓灰质炎灭活疫苗(预填充注射器型)

## 仪器仪表
《2017年山东省省级政府采购进口产品目录》拟增加品目
分类 | 名称
D04仪器仪表 | 高光谱成像系统
扫描电子显微镜能谱仪
红外照相机
激光清洗机
电子鼻
电子舌
便携式X射线衍射仪/X射线荧光光谱联用仪
傅里叶显微红外光谱分析仪
激光诱导击穿光谱仪
台式X射线衍射仪
台式X射线荧光光谱仪
X-CT计算机断层扫描系统（工业CT）
X射线探伤仪
便携X射线探伤仪
便携激光分析仪
低场强核磁共振波谱仪
高效液相色谱仪
制备型液相色谱仪
近红外分析仪
便携式近红外分析仪
材料力学试验机
材料可靠性测试系统
全自动切胶仪
蠕动泵
分子杂交炉
PCR仪
真空离心浓缩仪
连续稀释器
样品快速制备系统
全自动组织染色封片一体机
平行旋转蒸发器
氮吹浓缩器
织物渗水性测试仪
无菌隔离系统
MTS多通道电液伺服加载系统
便携式溶氧仪
便携式氧化还原电位仪
槽式转印仪
草坪测度仪
差分GPS手持机
沉降值测定仪
串联四级杆液质联用仪
垂直雾滴分布测量仪
动静态激光光散射仪
动态力学热分析仪
多模式读板机
多功能土壤钻孔采集挖掘机
多通道蛋白质分组系统
多样品研磨珠均质仪
高速自动比表面与空隙度分析仪
高通量测序仪
根系分析仪
混合型球磨仪
小区条播机
冷榨油机
快速粘度分析仪
近红外面粉分析仪
吹泡仪
粉质仪
面团拉伸仪
手持式元素分析仪
三相电能质量分析仪
变压器油介损测试仪
电参数测试仪
多联式过滤系统
氙灯老化试验箱
便携式夜视仪
手持远程测距仪
水面拖曳式负脉冲浅地层剖面仪
侧扫声呐
海洋磁力仪
购置多波束条带测深系统（含船用高精度激光陀螺）
多普勒海流计
测深仪
水下测距仪
便携式海图导航手持GPS
r能谱仪
x线(CT)输出评价系统
X线机性能检测设备
γ刀头部检测模体
放疗定位智能检测仪
放射活度计
个人剂量仪
剂量率仪
热释光剂量仪
乳腺性能检测仪
智能定标仪
甲醛测定仪
颗粒物采样切割器
挥发性有机毒气体检测仪
数字微波设备
电视天线
数字电视发射机

## 医用设备
《2017年山东省省级政府采购进口产品目录》拟增加品目
分类 | 名称
D06医疗设备 | 事件相关电位系统（Neuroscan ERP）
眼动追踪系统1（SMI RED500）
眼动追踪系统 2（Eyelink 1000 Plus）
呼吸带（ADInstrument MLT1132 Piezo Respiratory Belt Transducer）
VoceVista喉头仪(VoceVista Electroglottograph (EGG) Model）
多通道信号采集仪(ADInstrument PowerLab 16/30）
308紫外线准分子照射系统
ATP荧光检测仪
气密性压力测试仪器
BPPV眩晕诊疗系统
CO2浓度测定仪
压平眼压计
Mimics交互式医学影像控制系统（快速成型（RP）模块和手术模拟模块）
Mi-to筋膜体位治疗床
OSCE考试平台
PACS系统
pH计
Powerlab数据采集分析系统
Retro c 80平板涂抹器
Rota-Rod转棒仪
VIP眼科综合检查台
阿基米德悬吊及运动康复工作站
白内障超声乳化系统
白内障手术模拟训练系统
半导体激光治疗系统
膀胱镜、镜鞘
鼻声反射仪
鼻阻力计
病理标本钙化成像系统
病理带锯/骨组织病理切割机
病理分析处理装置
病人加温系统
病原微生物快速筛选系统
玻片打号机
激光疼痛治疗仪
超声根管治疗仪
超声骨刀
超声骨切割系统
晨检仪
程序降温仪
充气加温仪
床边ACT检测仪
单细胞膜片钳系统
蛋白半干转系统
蛋白干转仪
氮气发生器
等离子空气消毒机
等离子空气消毒机洁净罩
低速冷冻离心机
电刀功能检测仪
电动肌肉振动及测试系统
电动降温毯
电动取皮刀
电动取皮机
电动手术位置固定架系统
电动移液器
电外科工作站
电子腔镜及配套器械
吊塔、吊桥
动态光散射粒度仪
动物鼠尾血压测定仪
多标记耐药检测仪
多功能读板机
多功能皮肤测试仪
多种废液回收系统
耳科电钻
耳声发射测试仪
二氧化碳培养箱（三气）
发光免疫分析仪
放射治疗配套软件
放射治疗配套设备
非接触性眼压计
非镇静听性脑干反应
分子杂交仪
妇科工作站
腹腔镜虚拟训练系统
干扰电疼痛治疗仪
干式生化分析仪
肝纤维化扫描仪
肝脏测量检测仪
高档影像尿动力学平台
高内涵细胞成像分析系统
高清宫腔镜
高清肾镜
高通量组织粉碎仪
根管测量治疗仪
根管长度测量仪
功率自行车(上肢)
功率自行车(下肢)
宫腔电切镜
宫腔检查镜
共聚焦显微镜系统
关节活动训练器
关节镜等离子汽化仪
光刻机
光学相干断层扫描仪（OCT）
光学相干生物测量仪
恒温水浴
恒温箱
红外线热影像摄影系统
喉内镜
化学发光检测系统
活细胞工作站
肌电诱发电位仪
肌松监测仪
激光破膜及精子放大系统
激光治疗系统
脊柱微创Quadrant通道系统
加压冷疗系统
间接免疫荧光法标本及载片全自动操作仪
肩关节镜修复系统
检测计量仪
交叉韧带钻
经皮测胆红素仪
经皮肾镜
经皮氧/二氧化碳分压监测仪
康复训练系统
可调节脊柱矫形床
可视纤维支气管镜
空气净化器
空氧混合仪
口腔X线数字成像系统（CBCT）
口腔种植系统
框架拉钩
冷冻台
连续心排量监测仪 （移植）
颅内压监护仪
脉搏氧饱和仪
脉冲场凝胶电泳仪
脉冲磁场治疗仪
免疫分析仪
免疫印迹电泳仪（western blot）
免疫印迹判读仪
模拟仿真测试评价训练系统
内镜送水泵
内镜用二氧化碳泵
内脏脂肪检测装置
男科工作站
脑中风检测筛查评估系统
皮肤荧光检测系统
平衡测试仪
平滑肌张力测定系统
起搏器兼分析仪
气动咬骨钳
气动肢体循环促进装置
气流分析仪
全身姿势矫正评估与训练系统
全自动Western blot分析系统
全自动革兰染片仪
全自动精子分析仪
全自动切胶系统
全自动食品微生物定量分析系统
全自动液基薄层细胞制片染色系统
全自动荧光免疫分析仪
染色体分散室
人体成分分析仪
人体功能扫描仪
人体姿态稳定性分析诊断系统
乳腺触诊成像系统
三气细胞培养箱
射波刀
深静脉血栓防治系统
神经手术电磁导航系统
神经外科头架
肾脏灌注运输器
声波振动步行训练机
声波振动起立床
实时动态血糖监测胰岛素泵系统
实时动态胰岛素泵系统
实验室全自动洗瓶机
实验室用纯水机
手术计划系统
手术数字一体化设备
输尿管镜
输血输液加温系统
输液泵
输液设备分析仪
数码裂隙灯
数字化打印装置
数字化肌肉功能评估系统
数字化手术室
数字化医疗体检车
数字震动阈值检查系统
双目间接检眼镜
双腔起搏器
双色红外荧光成像系统
双通道纤维输尿管肾镜
水激光口腔治疗仪
水疗设备
体外冲击波治疗仪
体外培养细胞机械加力装置
体外循环静脉血氧饱和度监测仪
听觉神经生理工作站
通用气管支气管镜（硬质气管镜）系统
吞咽言语治疗仪
微电极记录系统
微生物基因指纹鉴定系统
微型微孔板离心机
温度振荡器
下排风式不锈钢取材台
下肢动静脉加压泵或加压足泵
下肢连续性被动活动运动康复器
纤维宫腔镜工作站
显微操作仪
小儿尿道电切、切开系统
小儿输尿管镜
小儿一体化膀胱镜（Fr11）
小儿一体化膀胱镜（Fr7.9）
心电模拟器
心肺运动联合测试机
心输出量测量仪PICCO2
心脏临时起搏器
新生儿黄疸治疗仪
新生儿快速脑干诱发电位
旋磨治疗仪
血管内皮功能检测仪
血管内热交换控制器
血培养仪
血栓弹力图检测仪
血透内瘘修护仪（远红外线治疗仪）
血细胞分离机
牙周治疗仪
眼表综合分析仪
眼底造影机
眼科广域成像系统（含眼底造影）
眼科裂隙灯
眼震电图仪
厌氧工作站
样品试管分拣核对系统
药敏分析仪
液氮罐
一体化手术间
医用3D打印机系统
医用臭氧治疗仪
医用射线防护用品
医用射线质控设备
医用生物力学检测系统（美国，INSTRON）
医用图像采集、分析系统
医用制冰机
胰岛素泵
影像后处理设备及软件
硬质胸腔镜
杂交手术间
掌式CO2监测仪
真空静脉回流辅助装置（VAVD）
支气管镜下治疗系统
中央纯水系统
主动脉内球囊反搏泵
椎间孔镜手术系统
自动气体灭菌器
自体血回输仪
综合弱视治疗机
D07医用器械及耗材 | 乳腺活检枪
精密手术器械
玻璃体切割仪
角膜板层刀仪
角膜板层刀刀柄
冠脉搭桥手术器械
膨宫机